璧山经信发〔2025〕33号

重庆市璧山区经济和信息化委员会

关于璧山区大路街道至河边镇绿色建材产业园

天然气管线工程立项批复

重庆璧山天然气有限责任公司：

你司报来的《关于璧山区大路街道至河边镇绿色建材产业园天然气管线工程立项的申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、同意璧山区大路街道至河边镇绿色建材产业园天然气管线工程立项。

二、项目建设内容和规模：该工程设计长度8900米，其管材采用D219.1、Dn200，设计压力1.6Mpa。

三、投资概况及资金筹措：项目总投998万元，资金来源自筹。

四、建设地点： 大路街道、河边镇。

请你公司接此批复后，尽快与区规划自然资源局、区市场监督管理局、大路街道、河边镇等相关单位联系，抓紧办理相关手续，按照规划建设要求，组织力量开工建设，做到安全生产，文明施工，尽快建成投入使用。

此复

重庆市璧山区经济和信息化委员会

2025年3月21日